Оценка химических показателей.

А) Определение рН с помощью индикаторной бумаги.

1 проба (Ангарский мост): рН=5

2 проба (Юность): рН=5

Б) Определение массовой концентрации нитрит-аниона (NO2-)

1 проба (Ангарский мост) концентрация нитрит-анионов составляет 0,10мг/л 2 проба (Юность) концентрация нитрит-анионов составляет 0,02мг/л

В) Определение массовой концентрации катиона аммония (NH+)

1 проба (Ангарский мост) концентрация катионов аммония 2,0 мг/л

2 проба (Юность) концентрация катионов аммония 0,00 мг/л

Г) Определение массовой концентрации сульфат-аниона

1 проба (Ангарский мост): высота столба суспензии в первой пробирке 52 мм., во второй пробирке 45мм. Среднее арифметическое обоих измерений 48,5, значит содержание сульфат-аниона в анализируемой воде равно примерно 59 мл/л.

2 проба (Юность): высота столба суспензии в первой пробирке 49 мм., во второй высота составляет 45 мм. Среднее арифметической обоих измерений 47, значит содержание сульфат-аниона в анализируемой воде около 64 мг/л.